## HECTOR CEDILLO
NUMERO CM | DESCRIPCIÓN DE CORRECTIVO | FECHA INICIO | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | SUPERVISOR RESPONSABLE | IGNACIO MARTINEZ | JUAN ADUNA | PROVEEDOR | ESTATUS | FECHA ACTUAL | DIAS ABIERTOS | REALIZADO EL DIA
A85103805 | SE ENCUENTRA LIJA DESGASTADA DE PELADORA DE PAPAS HOBART 6460CBT | 2026-01-09 | 1 DISCO ABRASIVO MARCA HOBART NO. PARTE 00-078198, 1 Drive Hub & Ensamblaje Liner NO. PARTE 00-078154, 1 SPIRAL PIN 3/8" DIA. X 2-1/4 LG. (SST) 00-078154 | 1 PZ C/U | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14 |  | 2026-04-06
A85102088 | REFACCIONAMIENTO DE LICUADORAS PPP | 2026-01-07 | 1- JUEGO MECÁNICO / CLAVE PALISLK022 --> 2 PIEZAS 2- EMPAQUE O'RING JGO. MEC. / CLAVE: PALISLS003 --> 2 PIEZAS 3- TUERCA JGO. MEC. / CLAVE: PALISLP005 --> 2 PIEZAS 4- HEXAGONAL / CLAVE: PALESSLA005 --> 2 PIEZAS 5- INTERRUPTOR C/FOCO PILOTO / CLAVE: SG00SGS019 --> 2 PIEZAS |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14 |  | 2026-03-05
A85102115 | ASIENTOS FALTANTES EN BAÑOS B22 MUJERES CLC | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102117 | ASIENTOS FALTANTES EN BAÑOS B22 HOMBRES CLC | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102119 | ASIENTOS FALTANTES EN BAÑOS B12 MUJERES CLC | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102120 | ASIENTOS FALTANTES EN BAÑOS C24 HOMBRES CLC | 2026-01-07 | 2 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102122 | ASIENTOS FALTANTES EN BAÑOS B02 HOMBRES CLC | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102147 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS OFICINAS HOMBRES CBA | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102148 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS OFICINAS MUJERES CBA | 2026-01-07 | 2 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102149 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS H2 HOMBRES CBA | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102150 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS G16 HOMBRES CBA | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102151 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS OFICINAS HOMBRES PINTURA | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102154 | ASIENTOS FALTANTES BAÑOS DE MUJERES J3 DE PLANTA 1 | 2026-01-07 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102155 | JALADERAS FALTANTE PARA MAMPARAS EN BAÑOS DE PLANTA 1 | 2026-01-07 | 7 JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE LA LINEA HEAVY MARCA SANIMODUL |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102156 | JALADERAS FALTANTE PARA MAMPARAS EN BAÑOS DE PLANTA 2 | 2026-01-07 | 4 JALADERAS PARA MAMPARA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 LINEA HEAVY DE MARC SANIMODUL |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85102181 | REFACCIONAMIENTO DE CHUPON UNIVERSAL PARA TRAMPA LAVABO O FREGADERO | 2026-01-07 | CHUPON UNIVERSAL TRAMPA LAVABO O FREGADERO 2". MARCA: COFLEX. MODELO: P-B9030 (10 piezas) |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85103938 | REEMPLAZO DE MANGUERA FLEXIBLE INOX PARA SARTENETA DE POPOPIRAMIDES | 2026-01-09 | FAVOR DE SOLICITAR MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 68" MARCA: T&S BRASS MODELO: B-0068-H2A NUMERO DE PZS: 2 |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85103989 | REEMPLAZO DE RESISTENCIAS DAÑADAS EN MARMITA DE COMEDOR EL ANGEL | 2026-01-09 | Favor de solicitar Tres Bancos de resistencia para Marmita eléctrica inter. No.de parte según manual es 23.9.21 Con empaque de Silicon Mod MEV-60 No. de equipo #1 de cocina el ángel MANUAL DE CONSULTA: Intertecnica S.A de C.V, Instructivo número MEV-20 a MEV-80 |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85104012 | SOLICITUD DE REFACCIONES PARA BAÑOS MARIAS | 2026-01-09 | FAVOR DE SOLICITAR TERMINAL BLOCK DE CONECTORES ROBUSTOS DE 4 ESPACIOS // Terminal Block, 4 Gang, 30 Amp, 600V (1 MIN) // Item: 70014 // Voltage Rating 600V AC/DC // Amperage Rating 30 Amp // Connection Contacts 4 Gang Style // Screw-Type Stud // Size M4 // Standards RoHS |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85104013 | SOLICITUD DE ASIENTO DE WC DAÑADO EN BANOS H2 HOMBRES CBA | 2026-01-09 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85175160 | SOLICITUD DE REFACCIONES PARA REFRIGERADOR ASBER CLC Y CBA | 2026-01-15 | REJILLAS PARA REFRIGERADOR ASBER - No.de referencia: 12190683 - 19-1/4x25-3/8in in WIRE SHELF, Parrilla 488x644mm - No.de piezas = 12 ///// CLIPS SS/CLIP ACERO INOXIDABLE - No.de referencia: 12188096 - No.de piezas = 24 |  | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 89
A85175775 | SOLICITUD PARA TAZA DE WC EN BAÑOS DE OFICINAS DE CLC | 2026-01-15 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85175777 | INTERRUPTOR DAÑADO EN LICUADORA INTERNATIONAL DEL ANGEL | 2026-01-15 | INTERRUPTOR C/FOCOPILOTO No.de PARTES: SG00SGS019, MARCA: INTERNATIONAL, No de Piezas: 2 |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85204408 | SOLICITUD PARA TAZA DE WC EN BAÑOS DE COMEDORES DE CLC | 2026-01-19 | 1 asiento para WC |  | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85032630 | SONDA NUCLEO EN RATIONAL DE COMEDOR EL ANGEL | 2026-01-27 | Sonda núcleo SCC, SCC_WE 61-102 desde 04/2004 VE 1 ea///Num.cat: RA4000606P/// PARA MODELO: SCC WE 201 // Num.Serie: E21SH13112375603 | 1 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85311075 | SOLICITUD DE FUSIBLES DE COCINA DE BAÑOS MARIA EN CBA | 2026-01-27 | MARCA: MERCURY FUSIBLE RENOVABLE /// MODELO: CF210 /// CAPACIDADES: 30 A 250 V | 20 PZ (UNA CAJA) | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85311123 | CAMBIO DE BATERIAS EN PAPELERAS DE BAÑOS CBA | 2026-01-27 | DOS PAQUETES DE 6 BATERIAS ALCALINAS TIPO D // MODELO: BAT-D6 // MARCA: STEREN | 2 PAQUETES | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85311150 | CAMBIO DE BATERIAS FLUXOMETRO EN BAÑOS DE CBA | 2026-01-27 | BATERIAS DE LITIO DE 6V TIPO CRP2 // MODELO BAT-CRP2 // MARCA: STEREN | 12 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85311212 | SOLICITUD DE ASIENTO PARA WC EN BAÑOS DE HOMBRES G16 DE CBA | 2026-01-27 | 1 asiento para WC | 1 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85311268 | SOLICITUD DE REFACCION DE RUEDAS PARA GONDOLAS DE PLASTICO EN CBA | 2026-01-27 | MARCA: HOLKIE// MEDIDAS: 4 INCH // ASIN: ‎B08L4DFXBL // MODELO: ‎PBJL4B | 8 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85312344 | ASIENTO ROTO EN WC BAÑO MUJERES P4 COL.M8 | 2026-01-28 | 1 asiento para WC | 1 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85313297 | TERMISTORES DAÑADOS EN BAÑO MARIA COMEDOR EL ÁNGEL | 2026-01-29 | MARCA: ROBERTSHAW // MODELO: MPA-V439-UNM // 240 Vac/15 A | 10 pz | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85313310 | SOLICITUD DE EMPAQUES DE NEOPRENO PLANO PARA LLAVE 6mm | 2026-01-29 | PAQUETE CON 50 PIEZAS DE EMPAQUES DE NEOPRENO PLANO PARA LLAVE 6 MM 1/4 | 1 PAQUETE | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85438641 | CAMBIO DE CHISPERO EN MARMITA MADIPSA #4 POPO.PI. | 2026-02-09 | MODULO DE IGNICIÓN Y PILOTO DE MARMITA MARCA: MADIPSA // MODELO: S120G | 2 | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85445760 | SOLICITUD DE BATERIAS TIPO D | 2026-02-10 | BATERIAS DE LITIO TIPO D // MARCA: DURACELL | 40 Pz | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85445857 | REEMPLAZO DE CHAPA DE BARRA DE EMPUJE EN COMEDOR PINTURA | 2026-02-10 | CHAPA BARRA DE EMPUJE DE EMERGENCIA//MARCA: HARNEY// 32 in // STAINLESS STEEL // MODELO: PE550036FS | 1PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85446142 | REEMPLAZO DE BANDA DE EXTRACTOR DE CAMPANA DE MARMITA | 2026-02-11 | BANDAS HIGH-POWER II // MARCA: GATES // MODELO: A57 | 4PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85446180 | REEMPLAZO DE TERMOSTATOS PARA BAÑO MARIA EN POPOPIRAMIDES | 2026-02-11 | TERMOSTATO MARCA ROBERTSHAW // MODELO: MPA-V411-CEM // 240 Vac/15 A | 2 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85518448 | CAMBIO DE TERMISTORES A BAÑO MARIA EN POPOPIRAMIDES | 2026-02-19 | MARCA: ROBERTSHAW // MODELO: MPA-V439-UNM // 240 VAc/15A | 15 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85518924 | LAMPARA FUNDIDA DE CAMARA FRÍA #4 | 2026-02-20 | LAMPARA Marca: PHILLIPS // Modelo: F32T8/TL850 // 800 SERIES // 32 WATT | 1 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85518925 | SOLICITUD DE LLAVE DICA PARA LAVABO TEMPORIZADORA 4210 CROMO | 2026-02-20 | LLAVE PARA LAVABO Marca: Dica // Modelo: 4210 Cromo | 5 PZ | GABRIEL BECERRIL |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85518934 | SOLICITUD DE EMPAQUE PARA PUERTA EN EQUIPO TRAULSEN | 2026-02-20 | EMPAQUE PARA PUERTA COMPLETA - Marca: Traulsen // No. parte: 341-60083-00 | 1 pz | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85563714 | VENTILADOR PARA CARRO CALENTON TRAULSEN | 2026-02-23 | MARCA: ebmpapst // Modelo: 4606N // No: 92740114147 // Piezas: 2 | 2 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14 |  | 2026-04-07
A85175777 | INTERRUPTOR DAÑADO EN LICUADORA DEL ANGEL | 2026-02-24 | INTERRUPTOR C/FOCOPILOTO No.de PARTES: SG00SGS019, MARCA: INTERNATIONAL | 2 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85565666 | CORTINAS PARA LAVALOZA HOBART EN COMEDOR EL ANGEL | 2026-02-24 | CORTINA PARA LAVALOZA MODELO: CLS66EN // ML 138404 (CON VARILLA DE ACERO INOX.) | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 49
A85565668 | CORTINAS PARA LAVALOZA HOBART EN COMEDOR BELLAS ARTES | 2026-02-24 | CORTINA PARA LAVALOZA MODELO: CLS66EN // ML 138404 (CON VARILLA DE ACERO INOX.) | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 49
A85565669 | CORTINAS PARA LAVALOZA HOBART EN COMEDOR POPOCATEPETL | 2026-02-24 | CORTINA PARA LAVALOZA MODELO: CLS66EN // ML 138404 (CON VARILLA DE ACERO INOX.) | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 49
A85566067 | FALLA EN EL SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERADOR CENTERLINE EN COMEDOR BELLAS ARTES | 2026-02-25 | CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL - MARCA: TRAULSEN // No Parte: TR950-60534-00 | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 48
A85632286 | SOLICITUD DE SONDA NUCLEO PARA HORNO RATIONAL #1 COMEDOR EL ANGEL | 2026-03-05 | FAVOR DE SOLICITAR LAS SIGUIENTES PARTES PARA HORNO RATL-SCCWE-201E: - 1240.02.101 MEAT PROBE SENSOR 1 // -1310.00.612 HEX NUT M16 FLAT 1 // - 141315.0104 COPPER WASHER 16x20x1,5 | 1 PZ | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14
A85632292 | REFACCIONAMIENTO DE FOCOS PARA REFRIGERADOR TRUE COMEDOR POPOPIRAMIDES | 2026-03-05 | True 801112 Lamp, 25T10 Tuff Skin 130V | 2 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 40
A85633409 | SOLICITUD PARA KIT DE FILTROS EN MAQUINA DE HIELOS COMEDOR EL ANGEL | 2026-03-05 | SE REQUIEREN 3 KIT DE FILTROS. CADA KIT DE INCLUYE: Repuesto filtro de agua de bloque de carbon activado ¦ 2.5x10 pulgadas. Repuesto filtro agua para sedimento ¦ 2.5 x 10 pulgadas. Repuesto filtro de agua granular carbón activado ¦ 2.5x10 pulgadas Marca: Hidronyx | 3 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 40
A85704777 | REFACCIONAMIENTO PARA TORREY MHC500 | 2026-03-11 | FAVOR DE SOLICITAR LAS SIGUIENTES REFACCIONES: - Tornillos del panel frontal / Código: 9031237-01 - válvula de salida / Código: 0941105-05 - válvulas de desagüe / Código: 9021105-05 - Valvula para entrada de agua / Código: 9041108-02 -Asistente de cosecha / Código: 9161134-02 | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 34
A85708058 | SOLICITUD DE BOILER PARA COMEDOR POPO/PIRAMIDES | 2026-03-13 | MARCA: DELTA / MODELO: DELTA-02 PLUS N / TIPO DE CALENTADOR: RAPIDA RECUPERACION / TIPO DE GAS: GAS NATURAL / CARGA TÉRMICA: 34.8 kW | 1 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 32
A85708060 | SOLICITUD BOILER DE GAS NATURAL PARA COMEDOR EL ANGEL | 2026-03-13 | MARCA: DELTA / MODELO: DELTA-02 PLUS N / TIPO DE CALENTADOR: RAPIDA RECUPERACION / TIPO DE GAS: GAS NATURAL / CARGA TÉRMICA: 34.8 kW | 1 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 32
A85708142 | CABLE DAÑADO EN BAÑO MARIA CADDY EN COMEDOR BELLAS ARTES | 2026-03-13 | TEMPCO High Temp Lead Wire: 10 AWG Conductor Size, Natural, 250°C / 482°F, 100 ft Overall Lg bobina de 100 metros | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 32
A85709269 | TERMISTORES DAÑADOS EN BAÑO MARIA CADDY BELLAS ARTES | 2026-03-13 | TERMOSTATO MARCA ROBERTSHAW // MODELO: MPA-V411-CEM // 240 Vac/15 A | 4 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 32
A85709296 | ASIENTO DE WC FALTANTE EN BAÑOS E9 DE CBA | 2026-03-13 | ASIENTO PARA WC MARCA AMERICAN STANDARD | 1 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 32
A85791005 | SOLICITUD DE VISAGRAS PARA PUERTA DE CAMARA FRIA COMEDOR EL ANGEL | 2026-03-17 | BISAGRAS MODELO YL-1230S // MARCACOLDTEK // BSCARE005 | 2 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 28
A85854771 | SENSOR DE FLUXOMETRO DAÑADO EN BAÑOS B-13 CBA | 2026-03-23 | 1.28 GPF // M950526 // #768206229867 | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 22
A85854774 | BOTONES DEFLUXÓMETRO DAÑADOS EN BAÑOS DE CBA | 2026-03-23 | MARCA: AMERICAN STANDARD // No: M970784-0020A | 5 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 22
A85854777 | EMPAQUE DAÑADO DE HORNO RATIONAL EN COMEDOR POPOPIRAMIDES | 2026-03-23 | Door Gasket para Horno Rational, Modelo ICombi Pro ML00GG.AXXXX G30. NÚMERO DE REFACCIÓN: 20.00.399P | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 22
A85865131 | REEMPLAZO CHAPA FMX DOBLE MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO | 2026-03-24 | CHAPA FMX DOBLE MANIJA LLAVE A LLAVE PARA PUERTA DE ALUMINIO // MODELO: CH-8020 // FABRICANTE: FMX | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 21
A85865150 | REFACCIONES PARA LAVALOZA ECOMAX EN CBA | 2026-03-24 | RINSE JET - ENJUAGADOR DE CHORRO // No. Parte: 140036 // PIEZA No. 11 DE MANUAL ECOMAX WASHER - ARANDELA DE PLASTICO // No. Parte: 437117 // PIEZA No. 27 DE MANUAL ECOMAX | 4 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 21
A85871218 | CAMBIO DE LAMPARA EN REFRIGERADOR TORREY R-36 | 2026-03-27 | OSRAM 4100K F017/841/ECO 17W 60 cm LARGO | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 18
A85912134 | EMPAQUES DAÑADOS EN CARROS CALENTONES TRAULSEN BELLAS ARTES | 2026-04-01 | TRAULSEN 341-60083-00 DOOR GASKET, FULL DOOR, 22-3/4" X 59-3/4" - 2 PIEZAS | 2 | HECTOR CEDILLO |  |  |  | REALIZADO | 2026-04-14 |  | 2026-03-24
A85912136 | REEMPLAZO DE MANGUERAS EN SARTENETAS Y MARMITAS MADIPSA | 2026-04-01 | T&S B-0068-H2A HOSE, FLEXIBLE, LESS HANDLE, STAINLESS STEEL, 68"L | 4 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 13
A85912137 | REEMPLAZO DE LLAVE MEZCLADORA EN TARJAS DE BELLAS ARTES | 2026-04-01 | CHICAGO 445-DJ13ABCP HOT AND COLD WATER SINK FAUCET | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 13
A85912140 | ASIENTO ROTO EN BAÑOS M7 DE HOMBRES P4 | 2026-04-01 | TAZA PARA WC AMERICAN STANDARD | 1 | HECTOR CEDILLO |  |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 13
A85912147 | REEMPLAZAR LUMINARIA DE CAMPANAS EXTRACTORAS DE PIRAMIDES | 2026-04-01 | KROWNE 25-112 EXHAUST HOOD VAPOR PROOF LIGHT FIXTURE, SHATTERPROOF W/WIRE GUARD // KATOM #:381-25112 // MPN: 25-112 | 4 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 13
A85948477 | REEMPLAZO DE BOTON DE FLUXÓMETRO DAÑADO EN BAÑOS P4M03-M | 2026-04-06 | BOTON DE FLUXOMETRO: M970784-0020A, MARCA AMERICAN STANDARD | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 8
A85979903 | REEMPLAZO DE EMPAQUES CALENTON TRAULSEN DEL ANGEL | 2026-04-07 | Traulsen 341-60083-00 Door Gasket, Full Door, 22-3/4" X 59-3/4" | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 7
A85979904 | REEMPLAZO DE CORTINA DE AIRE EN COMEDOR POPOCATEPETL | 2026-04-07 | ORTINA DE AIRE MODELO CAF49 A1200 MARCA SOLER & PALAU Y | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 7
A85979904 | REEMPLAZO DE CORTINA DE AIRE EN COMEDOR POPOCATEPETL | 2026-04-07 | Reemplazo de sensor de movimiento ILLUX modelo SE-2102.B (sensor infrarrojo 360°, color blanco, para muro o techo, compatible con iluminación LED, fluorescente o halógena) | 2 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 7
A85979905 | TAZA DE WC DAÑADA EN BAÑOS DE PINTURA | 2026-04-07 | TAZA PARA WC AMERICAN STANDARD | 1 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  | PENDIENTE |  | 2026-04-14 | 7
A85983376 | PLAFONES DAÑADOS EN BAÑOS | 2026-04-08 | 603 x 603 x 15 mm TEGULAR SD+ (2' x 2' x 15 mm) - PO#UZMM2404 | 4 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 6
A85983480 | BATERIAS TIPO D PARA PAPELERAS EN BAÑOS CSAP | 2026-04-08 | BATERIAS TIPO D MARCA DURACEL | 50 | HECTOR CEDILLO | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 6

## TAISSIR MONDRAGÓN
NUMERO CM | DESCRIPCIÓN DE CORRECTIVO | FECHA INIC | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD | SUPERVISOR RESPONSABLE | IGNACIO MARTINEZ | JUAN ADUNA | PROVEEDOR | IN SITE/REALIZADO | FECHA ACTUAL | DIAS ABIERTOS | REALIZADO EL DIA
A85865184 | ROCIADOR OBSTRUIDO EN WAR ROOM NIVEL 7 PLANTA PINTURA | 2026-03-24 |  | 1 PZ C/U | TAISSIR MONDRAGON | PENDIENTE |  |  |  | 2026-04-14 | 21